INFORMATION

Avseende provtryckning av vatten och avloppsledningar på egen mark.

Många av Er har i dagsläget antagit entreprenör för installation av avloppspump samt

ledningar för vatten- och spillvattenledningar innanför tomtgräns.

För dessa installationer gäller samma normer som gäller i övrigt för VA-installationer inom Söderhamns Kommun. Detta innebär att ledningar inom Samfällighetens ansvarsområde

skall utföras i min. tryckklass PN10.

Då ansvarsgränser för Er del är samtliga installationer inom tomten skall entreprenören

utföra provtryckning av tryckavloppsledning mellan pumpbrunn och avstängningsventil

samt mellan vattenmätare och avstängningsventil. Dessa avstängningsventiler är i de

flesta fall monterade vid tomtgräns.

Provtryckning skall ske med vatten med ett tryck av 10 Kp/cm² för vattenledning samt 4 Kp/cm²

för tryckavloppsledning. Protokoll skall upprättas och förevisas till Samfällighetsföreningen.

Avsaknande av protokoll innebär att Samfällighetsföreningen ej kommer att driftsätta

Er anläggning.

Betr. beställning av pumpar gäller följande:

- 	Då vi har begränsat lagringsutrymme måste vi veta när pump skall levereras.

- 	Av Er beställd pump skall avhämtas senast 14 dagar efter det datum Ni beställt pump

för leverans.

-	Leveransställe är Dragedsviken om inte annat är överenskommits med Samfällighets-

föreningen.

-	Samfällighetsföreningen tar ej något ekonomiskt ansvar för levererade ej avhämtade

brunnar 	om ej annat överenskommits med föreningen.

Ansvar för ovanstående åligger Er och delges Er entreprenör.

STYRELSEN